|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |
|  | Директор МБОУ «Малокуликовская СОШ» |
|  | Орловского района Орловской области |
|  |  |
|  | .......................................... А. С. Невров |
|  | «..........» ................................... 2016 г. |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ**)**

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

**«Малокуликовская средняя**

**общеобразовательная школа»**

**Орловского района Орловской** **области**

2016 год

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1.** Наименование (вид) объекта: ***общеобразовательное учреждение***

**1.2.** Назначение: ***общеобразовательное***

**1.3.** Адрес объекта: ***302515, Орловская область, Орловский район,***

***д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

**1.4.** Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание , ***2 этажа, 2826,2 кв. м.***

- наличие прилегающего земельного участка: ***да; 47200*** кв. м

**\*1.5.** Год постройки здания:***1976***,  
последнего капитального ремонта: **2012**

**\*1.6.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего –2017 г.***

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.7.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; МБОУ «Малокуликовская СОШ» Орловского района Орловской области»***

**1.8.** Юридический адрес организации (учреждения): ***302515, Орловская область, Орловский район, с. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

**1.9.** Основание для пользования объектом: ***оперативное управление***

**1.10.** Форма собственности: ***муниципальная***

**1.11.** Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

**1.12.** Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***Управление общего образования администрации Орловского района Орловской области***

**1.13.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты***: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Полярная,12.***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

**2.1.** Сфера деятельности: ***начальное общее, основное общее, среднее общее*** ***образование***

**2.2.** Виды оказываемых услуг: ***организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области***

**2.3.** Форма оказания услуг: ***на объекте***

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***несовершеннолетние граждане (6,6-17 лет)***

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды общего заболевания***

**2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность***: 170 человек***

**\*2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***при движении гражданина от автобусной остановки «деревня Пугачевка» необходимо двигаться по обочине дороги по направлению к зданию школы***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта :***220 м***

3.2.2. Время движения (пешком):***6-10 мин***

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***нет***

3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: ***да***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**\*3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (Г,О) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная  
(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | **Все зоны и участки** | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.** Период проведения работ: ***до сентября 2017 года***

в рамках исполнения ***плана по обеспечению доступности объектаМБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области***

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4.** Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

***1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).***

***2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.***

**4.5.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ***нет***

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

* 1. Анкеты (информации об объекте) .
  2. Акта обследования объекта.
  3. Решения рабочей Комиссии МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области

В составе:

Директора МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области Неврова Александра Сергеевича,

Заместителя директора школы Тиняковой Светланы Николаевны,

Бухгалтера школы Шманевой Галины Николаевны,

Председателя профсоюзного комитета школы Деулиной Любови Леонидовны.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «Малокуликовская средняя

общеобразовательная школа»

Орловского района Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Невров

« » \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**МБОУ « Малокуликовская средняя общеобразовательная школа»  
Орловского района Орловской области**

1. **1. Общие сведения об объекте**

**1.1.** Наименование (вид) объекта: ***общеобразовательное учреждение***

**1.2.** Назначение: ***общеобразовательное***

**1.3.** Адрес объекта: ***302515, Орловская область, Орловский район,***

***д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

-отдельно стоящее здание, ***2 этажа, 2826,2,*** кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: ***да; 47200*** кв. м

**\*1.4.** Год постройки здания:***1976***, последний капитальный ремонт: ***2012***

**\*1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего –2017 г.***

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; МБОУ «Малокуликовская СОШ»***

**1.7.** Юридический адрес организации (учреждения): ***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

**1.8.** Основание для пользования объектом: ***оперативное управление***

**1.9.** Форма собственности: ***муниципальная***

**1.10.** Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

**1.11.** Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***Управление общего образования администрации Орловского района Орловской области***

**1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты***: 302040,  
г. Орёл, ул. Полярная,12.***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1.** Сфера деятельности: ***начальное общее, основное общее, среднее общее*** ***образование***

**2.2.** Виды оказываемых услуг: ***организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области***

**2.3.** Форма оказания услуг: ***на объекте***

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***несовершеннолетние граждане (6,6-17 лет)***

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды общего заболевания***

**\*2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность***: 170 человек***

**2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**\*3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы – Орел – Становой Колодезь, Орел – Хотетово, Орел – колхоз Россия, Орел – Редькино.

***при движении гражданина от автобусной остановки «деревня Пугачевка» необходимо двигаться по обочине дороги к зданию школы***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***школьный автобус.***

**\*3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта :***220 м***

3.2.2. Время движения (пешком):***6-10 мин***

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***

3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: ***да***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВДН |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4. | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение**

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | **Все зоны и участки** | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Директор МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области : А. С. Невров

т. 84862409647

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа»  
Орловского района Орловской области**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1.1.** Наименование (вид) объекта: ***общеобразовательное учреждение)***

**1.2.** Назначение: ***общеобразовательное***

**1.3.** Адрес объекта:***302515, Орловская область,Орловский район,  
д. Пугачевка, ул. Планерная д. 5***

-отдельно стоящее здание начальной школы, ***2 этажа, 2826,2 кв. м.***

- наличие прилегающего земельного участка: ***да; 47200*** кв. м

**1.4.** Год постройки здания:***1976***, последний капитальный ремонт: ***2012***

**1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего –2017 г.***

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):м***униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области***

**1.7.** Юридический адрес организации (учреждения):***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

**1.8.** Основание для пользования объектом: ***оперативное управление***

**1.9.** Форма собственности: ***муниципальная***

**1.10.** Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

**1.11.** Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***Управление общего образования администрации Орловского района Орловской области***

**1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты***:302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Полярная,12.***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1.** Сфера деятельности: ***начальное общее, основное общее, среднее общее*** ***образование***

**2.2.** Виды оказываемых услуг: ***организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области***

**2.3.** Форма оказания услуг: ***на объекте***

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***несовершеннолетние граждане (6,6-17 лет)***

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды общего заболевания***

**2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность***: 170 человек***

**2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение** (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | **Все зоны и участки** | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.** Период проведения работ: ***до сентября 2017 года***

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):доступно в полном объеме.

**4.4.** Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. ***согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов****;*

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. ***техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;***

4.4.3. ***согласование работ с надзорными органами;***

**4.5.** Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области

**5. Особые отметки**

***ПРИЛОЖЕНИЯ:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты обследования: | | | | |
| 1. | Территории, прилегающей к объекту |  |  |  |
| 2. | Входа (входов) в здание |  |  |  |
| 3. | Путей движения в здании |  |  |  |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте |  |  |  |
|  | Результаты фотофиксации на объекте |  |  |  |
|  | Поэтажные планы, паспорт БТИ |  |  |  |
|  | Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |  |  |  |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области».***

***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,5 | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | - | 7 | - | К | - | - |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | есть |  | 4,6 | замечаний нет | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  | 1,2,3,4,5,6,7 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.***

***302515. Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Лестница (наружная) | нет | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна | технические решения возможны |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 7 | | нет замечаний | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  | 7 | | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть |  | 8 | | Замечаний нет | К, О, С | - | - |
| **Запасной вход** | | | | | | | | | |
| 2.6. | Лестница (наружная) | нет | - | - | | - | - | - | - |
| 2.7. | Пандус (наружный) | нет | - | 9 | | - | - | - | - |
| 2.8. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 9,10 | | расширение и  устройство площадок | - | - | капитальный ремонт |
| 2.9. | Дверь (входная) |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.10. | Тамбур |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.11. | Площадка перед внутренней лестницей | есть |  | 11,12 | | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.12. | Лестница  (внутренняя) | есть |  | 11,12 | | расширение лестницы | К, О | перепланировка | капитальный ремонт |
| 2.13. | Пандус  (внутренний) | нет | - | - | | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | |
| 2.14. | Общие требования к зоне | - | - | - | | отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки | О, Г, С | установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  | 7,8 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| Запасной вход справа | - | - | 9,11,12 | капитальный ремонт |
| Запасной вход слева | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | 10 | капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.***

***302515. Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8,13,  14,15,  16,17 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить  информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  | 11,12 | не соответствует ширина марша  отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,  установить тактильные полосы, предупреждающие об оканчании перил | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания,  нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,  установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания,  текущий ремонт,  текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует | К  О, С | установить невозможно  только при реконструкции здания, | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания),  (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 11,12 | не соответствует ширина марша  отсутствуют | К | ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях,  отсутствуют тактильные предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  | 8,11,12,13,  14,15,16,17 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.***

***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 18,  19 | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) |  | 18,19 | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.***

***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  | 20,  21,  22,  23, | отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы  двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры  установить крючки для одежды, костылей и т.п.  оборудовать кнопкой вызова | текущий ремонт |
| 5.2. | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 24,  25, | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении,  розетки и выключатели расположены на высоте 0,8,  отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И(К, О, С, Г) |  | 20,21,22,23,24,  25 | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

***МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.***

***302515, Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть |  | 26, 8 | визуальные средства расположены не правильно и есть не везде,  отсутствует электронное табло, с бегущей строкой  с возможностью звукового оповещения,  часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,  приобрести электронное табло | текущий ремонт, |
| 6.2. | Акустические средства | нет |  |  |  | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И  ( К, О, С, Г) |  | 8,26 | Текущий ремонт,  Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**II. План - схемы**

**План-схема района расположения МБОУ «Малокуликовская СОШ»**

**и пути движения транспортных средств и учащихся**



**Пути движения учащихся**

**Пути движения автотранспорта**

C:\Users\Невров_А_С\Desktop\автобус.jpg



**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт доступности**………………………………** | 1-5 |
| 2. | Анкета**………………………………………………..** | 6-8 |
| 3. | Акт обследования**…………………………………...** | 9-11 |
| 4. | Территория, прилегающая к зданию**………………** | 12-14 |
| 5. | Входы, выходы в здание**……………………………** | 15-17 |
| 6. | Пути движения внутри здания**………………………** | 18-19 |
| 7. | Зоны целевого назначения**…………………………** | 20-22 |
| 8. | Санитарно – гигиенические помещения**……………** | 23-24 |
| 9. | Система информации на объекте**…………………** | 25-26 |
|  | **Приложения:** |  |
| 1 | План – схема местности  Общий вид | 27  28 |
|  |  |  |
| 2 |
| 3. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |